КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПАДУНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПАДУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2-созыв, 49-е заседание

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2014№144

п.ст. Падунская

ул. Комсомольская,20

Об утверждении Положения «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания»

Рассмотрев представленный проект решения «Об утверждении Положения «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания», руководствуясь пунктом 11 статьи 55,24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,пунктом 21 части 1 статьи 4 Устава Падунского сельского поселения, Совет народных депутатов Падунского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического обслуживания» согласно приложению .

2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и  подлежит обнародованию на информационном стенде администрации  Падунского сельского поселения и размещению в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссии по жизнеобеспечению (Сорокин С.А. )

Председатель Совета народных

Депутатов Падунского сельского поселения                                     Топольская Л.А.

Глава  Падунского

сельского поселения                                                                            Топольская Л.А.

Приложение к решению №144

от 08.10.2014

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их  технического состояния и надлежащего

технического обслуживания

1.Порядок проведения осмотра зданий,  сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее- Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом Падунского сельского поселения.

2.Порядок  устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов. требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3.Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Падунского сельского поселения, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий. сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4.Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении  в администрацию Падунского сельского поселения заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении  аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5.Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

6.Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на комиссию, состав которой определяются муниципальным правовым актом Администрации Падунского сельского поселения.

7.Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

8.При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации ),общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия. необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9.Срок проведения осмотра зданий. сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушений зданий, сооружений- не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10.По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложения №1 к порядку(далее- акт осмотра ).К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. Акт осмотра и прилагаемые к нему документы хранятся в архиве администрации  Падунского сельского поселения.

11.По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведения осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений. Указанные рекомендации направляются лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, не позднее чем в 3-дневный срок с момента осмотра.

13.Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией Падунского сельского поселения по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

14.Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение 1

К Порядку проведения осмотра зданий,

сооружений в целях оценки их технического

состояния и надлежащего

технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ )

___________________________»»________г.

1.Название здания (сооружения )_________________________________________

2.Адрес_______________________________________________________________

3.Владелец(балансодержатель )__________________________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы)__________________________________

5.Год постройки_________________________________________________________

6.Материал стен_________________________________________________________

7.Этажность_____________________________________________________________

8.Наличие подвала_______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения ) и заключение комиссии:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение комиссии о соответствии (несоответствии )технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий , сооружении ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе-

Председателя___________________________________________________________

Членов комиссии:

1._____________________________________________________________________2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________4._____________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________