Российская Федерация

Кемеровская область

Промышленновский муниципальный район

Титовское сельское поселение

Совет народных депутатов

Титовского сельского поселения

2-й созыв,  48-е заседание

РЕШЕНИЕ

07.10.2014г. №108

Об утверждении положения «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания»

Рассмотрев представленный проект решения «Об утверждении положения «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания», руководствуясь пунктом 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 21 части 1 статьи 4 Устава Титовского сельского поселения, утвержденного решением Совета народных депутатов Титовского сельского поселения от 30.06.2010 №174 (с изм. и доп.),  Совет народных депутатов Титовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить положение «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания» согласно приложению.

# 2.Настоящее решение обнародовать на информационном стенде администрации сельского поселения и разместить в сети Интернет.

# 3.Решение вступает в силу со дня обнародования.

# 4.Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по жизнеобеспечению (А.Л.Торгунаков).

# Председатель Совета народных депутатов

# Титовского сельского поселения                                         В.Д.Черкашин

# Глава

# Титовского сельского поселения                                         В.Д.Черкашин

# Приложение

# к решению Совета народных депутатов

# Титовского сельского поселения

# от 07.10.2014 №108

# Порядок

# проведения осмотра зданий, сооружений

# в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

# 1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Титовского сельского поселения.

# 2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее- осмотр зданий, сооружений).

# 3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Титовского сельского поселения, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление  государственного контроля (надзора).

# 4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию Титовского сельского поселения заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

# 5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

# 6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на комиссию, состав которой определяется муниципальным правовым актом администрации Титовского сельского поселения.

# 7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

# 8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки конструктивного решения и систем инженерного оборудования), производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

# 9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений- не более 24 часов с момента регистрации заявления.

# 10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению к Порядку (далее - акт осмотра). К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. Акт осмотра и прилагаемые к нему документы хранятся в архиве администрации Титовского сельского поселения.

# 11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений:

# -о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;

# - о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

# 12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений. Указанные рекомендации направляются лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, не позднее чем в 3-дневный срок с момента осмотра.

# 13. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией Титовского сельского поселения по форме, включающей:

# - порядковый номер;

# -номер и дату проведения осмотра;

# -наименование объекта;

# -наименование собственника объекта;

# -место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

# -описание выявленных недостатков;

# -дату и отметку в получении.

# 14. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

# Приложение

# к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях

# оценки их технического состояния и

# надлежащего технического обслуживания.

# Акт

# осмотра здания, сооружения.

# ________________________                                            «_____»________ 20____

# (место проведения осмотра)                                                                   (дата проведения осмотра)

# 1.Название здания (сооружения) ____________________________________________

# 2.Адрес_________________________________________________________________

# 3.Владелец (балансодержатель)____________________________________________

# 4.Пользователи (наниматели, арендаторы) ___________________________________

# 5.Год постройки __________________________________________________________

# 6.Материал стен _________________________________________________________

# 7.Этажность _____________________________________________________________

# 8.Наличие подвала _______________________________________________________

# Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Решение комиссии о соответствии  (несоответствии) технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений ____________________

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений __________________

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Комиссия в составе:

# Председателя ___________________________________________________________

# Членов комиссии:

# 1.______________________________________________________________________2.______________________________________________________________________

# 3.______________________________________________________________________

# 4.______________________________________________________________________

# 5.______________________________________________________________________