Проект №: КП-11/2016-23-2016

Заказчик: управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района

ПрограммА

комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной инфраструктуры

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2016-2026 ГОДЫ

| Генеральный директор | В.М. Савко |
| --- | --- |

Новосибирск

2016

ПрограммА

комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной инфраструктуры

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2016-2026 ГОДЫ

р.п. Промышленная

Содержание

|  | Введение…………………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы……………………………………………………………………….. | 5 |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……… | 8 |
| 2.1. | Территория ……………………………………………………………………………….... | 8 |
| 2.2. | Климат……………………………………………………………………………………... | 8 |
| 2.3. | Население………………………………………………………………………………….. | 9 |
| 2.4. | Жилищный фонд…………………………………………………………………………... | 9 |
| 2.5. | Предприятия и учреждения обслуживания населения………………………………… | 9 |
| 2.6. | Экономическая база поселения…………………………………………………………… | 10 |
| 2.7. | Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунальной сферы………….. | 10 |
| 2.7.1. | Система теплоснабжения….……………………………………………………………… | 11 |
| 2.7.2. | Система водоснабжения и водоотведения……………………………………………… | 13 |
| 2.7.3. | Система газификации населения ……………………………………………….. | 18 |
| 2.7.4. | Система электроснабжения………………………………………………………… | 18 |
| 2.7.5 | Система захоронения (утилизации) ТБО ………………..…………………....................... | 18 |
| 2.7.6 | Общие проблемы коммунальной инфраструктуры МО Промышленновского городского поселения …………………………………………………………………………… |  |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы …………………………………………………............................. | 19 |
| 3.1. | Демография и уровень жизни населения ………………………………………………... | 20 |
| 3.2. | Цели и задачи социально-экономического развития Промышленновского городского поселения ………………………………………………………………………………...... | 20 |
| 3.3. | Экономическая политика………………………………………………………………….. | 21 |
| 3.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство …………………………………………………….... | 22 |
| 3.5. | Перспективы развития системы теплоснабжения ……………………………………..… | 23 |
| 3.6. | Перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения…………………….... | 24 |
| 3.7. 3.8. 3.9. | Перспективы развития газоснабжения…………………………………………………... Перспективы развития системы электроснабжения……………………………………... Перспективы развития сбора и вывоза ТБО …………………………………...…........... | 26 26 26 |
| 4. | Ожидаемые результаты реализации Программы ……………………….……………… | 27 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов………………………………………………...…. | 29 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения …………..... | 30 |
| 6.1. | Расчет критериев доступности …………………………………………………………… | 30 |
| 6.2. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы ……………………………….. | 30 |
| 6.3 | Источники финансирования мероприятий Программы ………………………………… | 31 |
| 7. | Управление программой………………………………………………………………..…. | 34 |

# Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Промышленновского городского поселения на 2016-2026 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Промышленновского городского поселения Кемеровской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение,  водоотведение, газоснабжения, электроснабжения и утилизации ТБО) в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Промышленновского городского поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Промышленновского городского поселения и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Промышленновского городского поселения.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования Промышленновского городского поселения.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Промышленновского городского поселения;

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Промышленновского городского поселения;

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

Управление программой.

- Паспорт программы

Паспорт

Программы  комплексного  развития

СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2016-2026 ГОДЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Промышленновского городского поселения на 2016-2026 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик программы | Администрация Промышленновского муниципального района |
| Разработчик программы | ОАО СибНИИ Градостроительства |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Промышленновского муниципального района Кемеровской области; ООО «ПКС», ОАО «СКЭК»; подрядные и строительно-монтажные организации. |
| Цели программы | 1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2.Привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры. 3.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепло- и водоснабжения. 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 8.Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Сроки реализации программы | Базовый год - 2016 Первая очередь 2016-2020 гг. (с разбивкой по годам); Вторая очередь 2021-2026 гг. |
| Перечень основных мероприятий | Реконструкция сетей и сооружения водоснабжения; Установка счетчиков; Реконструкция канализационных сетей и сооружений; Реконструкция тепловых сетей; Ремонт сетей электроснабжения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджета на условиях софинансирования, а также частные инвестиции. Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 388633 тыс. руб.: ОБ – 328039,0 тыс. руб.; ФБ – 43816,1 тыс. руб. МБ – 5780,5 тыс.руб. СрП – 10997,3 в т.ч. по годам: 2016 год – 23218,0 тыс. руб. 2017 год – 48584,5 тыс. руб. 2018 год – 17621,8 тыс. руб. 2019 год – 28788,9тыс. руб. 2020 год – 43228,5 тыс. руб. 2021-2026 года – 227190,8 тыс. руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |
| Ожидаемые результаты | Системы водоснабжения и водоотведения: -повышение надежности водоснабжения и водоотведения; -соответствие параметров качества питьевой воды с установленными нормативами СанПиН; -снижение уровня потерь воды; -сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация ТБО: -улучшение санитарного состояния территории Промышленновского городского поселения. -улучшение экологического состояния окружающей среды Промышленновского городского поселения. -уменьшение количество несанкционированных свалок и объём затрат на их ликвидацию. Система теплоснабжения: повышение надёжности и качества теплоснабжения; -снижение затрат; -повышение энергетической эффективности зданий и сооружений. Систем электроснабжения: -обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и производства; -обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Промышленновского муниципального района Кемеровской области. |

# 2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1.Территория

Промышленновское городское поселение входит в состав муниципального образования Промышленновский район и наделено статусом муниципального образования.

Территория Промышленновского городского поселения находится в западной части Кемеровской области.  В границах муниципального образования расположен один населенный пункт – пгт. Промышленная.

2.2. Климат

Климат района имеет выраженный континентальный характер с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, обусловленный расположением территории в центре материка с характером рельефа юго-востока Западно-Сибирской равнины.

На особенности климата накладывает отпечаток расположение территории в обширной межгорной Кузнецкой котловине, открытой к северу, в связи с чем проникают холодные арктические массы воздуха.

В зимнее время устанавливается антициклональный режим погод с низкими температурами воздуха. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура его равна –18-19(. Абсолютный минимум температуры составляет – 50-55о. Зима продолжительная с сильными снегопадами в первой половине и холодными малооблачными синоптическими ситуациями.

Устойчивый снежный покров устанавливается в первых числах ноября и держится до половины апреля, около 155 дней. Средняя высота снежного покрова колеблется в пределах 15-50 см. В связи с неравномерным залеганием снежного покрова (перераспределение ветрами) глубина промерзания почво-грунтов за холодный период составляет от 1,3 до 2,5 м.

Весна приходит в начале апреля. Переход среднесуточной температуры через 5( наблюдается во второй декаде апреля. Количество дней с температурой выше 5( составляет 156 дней в году, а сумма температур за этот период достигает 2100(. Количество дней со среднесуточной температурой выше 10( равно 117, а сумма температур за этот срок – 1941(.

Весна в целом не продолжительная и теплая, с ясными, сухими, но ветреными погодами. В весеннее время случаются периоды засухи с суховеями и пыльными бурями. Относительная влажность воздуха в это время минимальная в году – 59 %. В мае – начале июня возможны возвраты холодов, случаются поздние заморозки, происходят резкие колебания погодных условий.

Лето устанавливается в первой декаде июня, когда среднесуточные температуры воздуха устойчиво переходят через 10(. Лето в целом относительно теплое, но непродолжительное. В июне устанавливается ясная малооблачная погода со слабыми ветрами и довольно высокой температурой воздуха. В это же время часто случаются кратковременные ливневые дожди, иногда с грозами.

Самым теплым месяцем является июль (среднемесячная температура 18,7о). Максимальная температура в этот месяц может достигать 37-38о.

Среднегодовое количество осадков составляет 370-450 мм, свыше половины их выпадает за период с мая по сентябрь (220-270 мм). Количество осадков по территории района плавно увеличивается с запада, от зоны «дождевой тени» Салаира, на восток.

Осень, как и весна кратковременная. В сентябре среднесуточные температуры воздуха быстро понижаются. Однако во второй половине сентября возможны довольно высокие дневные температуры, но также часто случаются и прохладные пасмурные и дождливые погоды. В конце сентября возможно выпадение снега. Во второй половине октября происходит быстрый переход к зиме. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине ноября. В ноябре-декабре относительная влажность воздуха наибольшая в году – 76-78 % (среднегодовая – 72 %).

В течение большей части года погода бывает ветреная. Преобладают южные и юго-западные ветры. В летние месяцы несколько увеличивается повторяемость ветров северных румбов. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2-3,8 м/с.

Годовое количество солнечной радиации составляет 4000-4300 МДж/м2 при средних условиях облачности, увеличиваясь до 6200 МДж/м2 при преобладании малооблачной ситуации.

Средняя продолжительность безморозного периода – 159 дней.

По величине гидротермического коэффициента (ГКТ), который составляет 1,1-1,3, район относится к территории с неустойчивым увлажнением.

2.3. Население

Общая численность постоянного населения на 01.01.2016 г. составила 18 339  человек.

Демографические процессы в Промышленновского городского поселения соответствуют общим характерным для Кемеровской области тенденциям. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на демографическую ситуацию, являются: низкая рождаемость, высокая смертность, ухудшение здоровья граждан. Наблюдается снижение численности населения.

2.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда на начало 2016 г. составила 350,3тыс. кв.м. Обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека – 19, 1 кв.м.

2.5. Предприятия и учреждения обслуживания населения

На территории пгт. Промышленная расположены следующие предприятия и учреждения обслуживания населения:

- Администрация Промышленновского района;

- Администрация Промышленновского городского поселения;

- МКДОУ Промышленновский детский сад «Сказка»;

- МКДОУ Промышленновский детский сад «Радуга»;

- МКДОУ Промышленновский детский сад №8;

- МКДОУ Промышленновский детский сад №5;

- МБОУ Промышленновская  СОШ №56;

- МБОУ «Промышленновская ООШ №3»;

- МБОУ ДО «Детская школа искусств им. В.И. Косолапова»;

- МБУ УДО Дом детского творчества;

- МБУК «Районный культурно-досуговый комплекс»;

- МБУ «Промышленновский районный историко-краеведческий музей»;

- МБУ «Межпоселенческая библиотека»;

- другие предприятия.

2.6. Экономическая база поселения

Базовой отраслью является производство сельскохозяйственной продукции. Промышленно-производственный потенциал ориентирован, главным образом, на использование и переработку сельскохозяйственного сырья, производимого в Промышленновском районе. Основная номенклатура выпускаемой продукции: мясные и колбасные изделия, цельномолочная продукция, масло животное, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, комбикорма, пиво и безалкогольные напитки. В районе налажен выпуск разовой пластиковой посуды.

Занятость населения обеспечивают предприятия: ООО “Промышленновская ПМК-5”, ЗАО “Дорожник”,  ГП “Промышленнаяавтодор”, РСП-29, ПМС-20, филиал “Электросеть” ОАО “Кузбасская электросетевая компания”, ОАО “Промышленнаярайгаз”, “Агропромэнерго”,  Промышленновский РУС ОАО “Сибирьтелеком”, ГПКО “Промышленновское ПАТП”, ООО “Керамик”, ООО “Деревенский молочный завод”, два лесхоза, хлебоприемное предприятие, предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Переработкой сельскохозяйственной продукции занимаются ЗАО “Ударник полей”, ФГУП “Мечта”, ООО “Деревенский молочный завод”.

2.7. Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунальной сферы

Население и организации пгт. Промышленная обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованным теплоснабжением (отоплением), холодным и горячим водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

2.7.1. Система теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной малоэтажной и комплексной малоэтажной застройки. Индивидуальное теплоснабжение – печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. Индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Теплоснабжающими предприятиями пгт. Промышленная являются: ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (10 котельных), ООО «Тепловик» (2 котельные), ООО «РСП-М» (1 котельная) и ДТВу-З СП ЗСДТВ СП ЦДТВ филиал ОАО РЖД (2 котельные).

Характеристика тепловых источников приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика котельных пгт. Промышленная

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Г кал/ч | Присоединенная нагрузка, Г кал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микрорайон №1 | 13,82 | 8,33 |
| 1 | Котельная №7 | 1,25 | 0,51 |
| 2 | Котельная №8 | 1,3 | 0,29 |
| 3 | Котельная №5 | 3,05 | 1,19 |
| 4 | Котельная РСП №29 - СП | 7,2 | 5,8 |
| 5 | Котельная №6 | 1,02 | 0,54 |
|  | Микрорайон №2 | 27,68 | 11,6 |
| 1 | Котельная №11 | 0,4 | 0,26 |
| 2 | Котельная №10 | 0,4 | 0,21 |
| 3 | Котельная №9 | 1,0 | 0,52 |
| 4 | Котельная №3 | 3,6 | 2,24 |
| 5 | Котельная №1 | 19,5 | 7,6 |
| 6 | Котельная №4 | 1,9 | 0,5 |
| 7 | Котельная «Мехмастерские» | 0,88 | 0,27 |
|  | Микрорайон Южный №3 | 7,6 | 3,36 |
| 1 | Котельная №2 | 7,6 | 3,36 |
|  | ВСЕГО по пгт. Промышленная: | 49,1 , | 23,29 |

На территории населенного пункта  расположены 13 котельных. Технологическая связанность всех котельных отсутствует.

Рис. 1. Существующая зона действия тепловых источников пгт. Промышленная

2.7.2. Система водоснабжения и водоотведения

Ресурсоснабжающая организация - ООО «Промышленновские коммунальные системы».

Централизованной системой водоснабжения охвачено порядка 95% населения пгт. Промышленная.

Для организации централизованного водоснабжения пгт. Промышленная используются подземные воды. Забор подземных вод осуществляется четырьмя скважинами, эксплуатирующими Промышленновское месторождение подземных вод. В состав водозабора входят 4 действующие скважины - №19 (7ц); №20 (5п); №21 (7п); №22 (4п), резервуар чистой воды объёмом 120 куб.м, насосно-фильтровальная станция.

Водозаборные скважины пробурены по схеме, которая использовалась при оценке эксплуатационных запасов подземных вод на Промышленновском участке Промышленновского месторождения. Разведочные работы выполнены в 1977 году Красноярской гидрогеологической партией. В 1978 году был составлен отчёт по детальной разведке подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт. Промышленная и Промышленновского свинокомплекса и утверждены запасы пресных подземных вод в количестве 10,5 тыс. куб. м/сут, в том числе по категории А – 6,3 тыс. куб. м/сут, по категории В – 4,2 тыс. куб. м/сут (протокол) ТКЗ№467 от 16.11.1978 г.).

Наиболее рациональная глубина бурения эксплуатационных скважин-130м. В качестве водоподъёмного оборудования использовались электрические погружные насосы марки ЭЦВ 10-63-110. Бурение эксплуатационных скважин производилось ударным способом.

Скважинами эксплуатируется только часть месторождения. Разрешенный лицензией КЕМ 01525 ВЭ объем добычи подземных вод в пределах участка недр составляет не более 4000 куб. м/сут, 1460 куб. м/год.

Водозаборные скважины глубиной от 110 до 135 м расположены в правобережной части р. Иня на расстоянии от 50 до 600 м от ее русла. Расстояние между скважинами составляет от 550 до 635 м. Устья скважин загерметизированы.

Все водозаборные скважины оборудованы соответствующим образом для ведения наблюдений за объемом добываемой воды.

Для подъема воды в скважинах установлены погружные насосы.

Таблица 2

Марка насосов установленных в скважинах

| Номер скважины | Марка и параметры насоса |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 19 (7ц) | ЭЦВ-10-65-110 Q=65 куб. м/ч; Н=110 м |
| 20 (5п) | SP-77/18 Q=77 куб. м/ч; Н=180 м |
| 21 (7п) | ЭЦВ-10-65-110 Q=65 куб. м/ч; Н=110 м |
| 22 (4п) | ЭЦВ-10-65-110 Q=65 куб. м/ч; Н=110 м |

В зимний период эксплуатируется в основном две скважины 21 (7п) и 20 (5п), остальные находятся в резерве. Время работы зависит от разбора воды. В весенне-летний период работают все скважины по 12-16 часов в зависимости от потребности в воде.

Существующий водозабор находится в хорошем состоянии, обеспечивает бесперебойную подачу воды всем потребителям.

Водопроводная сеть выполнена из труб различных материалов, поскольку водопровод прокладывался долгое время. Износ сети составляет 80%, что приводит к частым порывам и большим потерям воды. Протяженность водопровода порядка 39,731 км, водоразбор происходит как из колонок, так и непосредственно вводы в дома.

На территории предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

Норма водопотребления составляет:

- 8,38 куб.м/месяц - 279,00 л/сутки на человека.

- расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

На данный момент приборами учета воды оснащено примерно 50% населения.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Рис.2. Существующая схема системы водоснабжения пгт. Промышленная

Система водоотведения пгт. Промышленная является частью коммунальной системы, система состоит из КОС, канализационно - насосной станции КНС и сети самотечных коллекторов, общей  протяженностью 8,52 км. Фактический процент износа систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению составляет -80%. Система канализации пгт. Промышленная выбрана в соответствии с п.3.3 СНиП 2.04-03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» неполная раздельная объединенная для отвода сточных вод от жилых и общественных зданий.

Очищенные и обеззараженные сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от вторичных отстойников по наземному и бетонному желобу диаметром 600 мм протяженностью 250 м отводятся на сброс в водный объект. Тип очистных сооружений сточных вод: сооружения механической очистки и обеззараживания.

Сооружения физико-химической, биологической очистки сточных вод отсутствуют. Проектная производительность очистных сооружений 1600 куб. м/сут (584,0 тыс. куб. /год). Фактически за 2014 год объем сбрасываемых сточных вод, прошедших очистку на существующих очистных сооружениях, составляет 227,77 тыс. куб. м (624,03 куб. м/сут).

Сеть проложена из чугунных труб.

Система канализации включает в себя уличные сети самотечной  канализации для подачи стоков к месту очистки.

Существующие очистные сооружения не удовлетворяют требованиям безопасности и надежности по очистке стоков.

Очистные сооружения имеют 100 % износ, это может привести к загрязнению водных объектов, а так же вспышки инфекционных заболеваний.

В поселке порядка 60% населения не охвачены системой водоотведения.

Население, не охваченное централизованной канализацией, пользуются для нужд водоотведения выгребными ямами.

В результате технического обследования централизованной системы водоотведения пгт. Промышленная  выявлены следующие проблемы:

- износ трубопроводов канализационной сети достигает 80 %;

- необходима замена магистральных канализационных коллекторов;

- необходим ремонт здания и замена оборудования  очистных сооружений канализации (КОС), а также КНС.

Рис.3. Существующая схема системы водоотведения пгт. Промышленная

2.7.3 Система газификации населения

Территория Промышленновского городского поселения не газифицирована.

Приготовление пищи осуществляется за счёт использования баллонного пропан-бутанового газа.

2.7.4. Система электроснабжения

Ресурсоснабжающая организация – Промышленновский РЭС филиала ОАО «МРСК-СИБИРИ «Кузбассэнергоо- РЭС».

ОАО «МРСК-СИБИРИ «Кузбассэнерно- РЭС» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10, 0,4 кВ.

Потребители филиала ОАО «МРСК-СИБИРИ «Кузбассэнерго- РЭС» - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта городского поселения.

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от ПС  Промышленная-Сельская 110-35-10 кВ.  Год ввода в эксплуатацию – 1982.

В подстанции   установлено два трансформатора  МВА на 16 МВт. Объём свободной мощности составляет- 1,6 МВт.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ 35 кВ;

-20 м - для ВЛ 110 кВ.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения и электрических сетей пгт. Промышленная являются:

- недостаточный уровень инвестиций в отрасль;

- высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся кварталов пгт. Промышленная бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10, 0,4 кВ;

- строительство новых и перекладка КЛ 10, 0,4 кВ;

- использование СИП при строительстве ВЛ и кабелей из сшитого полиэтилена при прокладке КЛ.

2.7.5 Система захоронения (утилизации) ТБО

На территории пгт. Промышленная сбор и вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов осуществляет специализированное предприятие ООО «Сибпром-сервис». Кроме того, население самовывозом доставляет ТБО на полигон твердых коммунальных отходов, расположенный по ул. Линейная, 23.

Общая площадь полигона ТБО составляет 892020  кв. м.  Полигон включен в государственный реестр объектов размещения отходов (приложение к приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 № 592).

ООО «Сибпром-сервис» имеет бессрочную лицензию на право деятельности по обращению  и размещению отходов I-IV классов опасности № 04200174 от 11.11.2013.

Объект  имеет  обваловку, частично огорожен, имеется шлакбаум, щиты для улавливания отходов, указатели «Полигон ТБО», временный домик с отоплением трактор Т-130 МГ 1 работает на уплотнении отходов, имеется частичное озеленение полигона.

В таблице 3 представлена информация о вывозе твердых бытовых отходов на территории пгт. Промышленная.

Таблица 3

Сведения о вывозе ТБО

| Число обслуживаем. Жителей, чел | Количество контейнеров, шт. | График вывоза ТБО, раз/нед. | Объем вывоза ТБО от населения, м3/сутки | Среднее расстояние до места захоронения, км | Действующий тариф, руб./м3, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13464 | 1090 | 1 раз/ нед. | 90 | 22 | захоронение- 41,43; вывоз- 139,34 (для населения) |

Организованным сбором ТБО охвачено 75% населения пгт. Промышленная.

Организаций (пунктов) по приемке вторичного сырья, обезвреживанию и переработке отходов и вторсырья на территории Промышленновского городского поселения нет.

## 2.7.6 Общие проблемы коммунальной инфраструктуры МО Промышленновского городского поселения

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Демография  и уровень жизни населения

В соответствии со Схемой территориального планирования Промышленновского района Кемеровской области, разработанной ООО Алтайский Региональный Кадастровый Центр «Земля» в 2008гг., численность населения муниципального образования составит в 2015г.  16809 человек,  2025 г. – 15563 человека. На начало 2016г. численность населения пгт. Промышленная составила – 18339 человек. В связи с этим в перспективе предполагается сохранение численности населения на уровне 2016г.

Среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и средних предприятиях и в организациях за 2015 год  составила  22487 руб. рост к уровню прошлого года 104 %.

Рост объемов производства, прежде всего в базовых отраслях реального сектора экономики, стал основной причиной значительного увеличения инвестиционной активности.

За последние 5 лет в экономику и социальную сферу района за счет всех источников финансирования вложено 11,6 млрд. рублей инвестиций.

Таблица 4

Динамика инвестиций в основной капитал

в Промышленновском районе за 2011-2015 годы

| Год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 2791 | 3028 | 2014 | 2395 | 1699,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 140,2 | 101,6 | 73,4 | 104 | 63,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб. | 53015 | 58932 | 44785 | 47389 | 33409 |

В 2015 году объем инвестиций в экономику и социальную сферу района составил 1699,3 млн. рублей.

Инвестиции направлены на развитие сельского хозяйства, охоту и лесное хозяйство – 48,9%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 21,8%, обрабатывающие производства – 0,5%, транспорт и связь – 0,4%, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 9,7%, образование – 5%.

3.2. Цели и задачи социально-экономического развития

Анализ существующего состояния Промышленновского городского поселения и перспектив его развития позволили сформулировать следующие цели и задачи:

Основная цель социально-экономического развития пгт. Промышленная на среднесрочную перспективу – обеспечение повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования на основе устойчивого экономического роста.

Основные задачи социально-экономической политики на среднесрочную перспективу:

-обеспечение роста реальных денежных доходов населения за счёт создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы  на основе роста производительности труда;

-повышение эффективности системы оказания адресной социальной поддержки нуждающимся, малообеспеченным категориям населения;

-качественное развитие общедоступной социальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечение доступности социальных услуг для населения;

-обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление правопорядка и борьба с преступностью;

-содействие формированию институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса, обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования;

-создание условий и стимулирование развития основных отраслей промышленности муниципального образования, производства конкурентоспособной  продукции;

-оптимизация развития агропромышленного комплекса муниципального образования, обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства;

-обеспечение устойчивого развития ЖКХ  муниципального образования на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчёта за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда;

-создание условий для эффективного развития современных средств связи;

-укрепление бюджета муниципального образования, обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета, совершенствование текущего бюджетного планирования, оптимизация бюджетных расходов;

-совершенствование  взаимодействия органов власти с населением, усиление роли общественных организаций.

3.3. Экономическая политика

Основными направлениями экономического развития пгт. Промышленная являются:

- создание условий для развития малого бизнеса;

- развитие угледобычи;

- развитие агропромышленного комплекса муниципального образования;

- обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства;

- повышение качества услуг ЖКХ, совершенствования тарифной политики и системы расчёта за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда;

- создание условий для эффективного развития современных средств связи; развитие торговли и общественного питания, повышение уровня обслуживания населения.

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство

Выявлены следующие основные цели модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства:

- улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их производство;

- смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования, усиления адресной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;

- привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-совершенствовать систему управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве, обновить структуру жилищно-коммунального хозяйства;

- достижение баланса интересов потребителей услуг и интересов организации, обеспечивающего доступность услуг для потребителей и эффективное функционирование организации коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации в населённых пунктах;

- повышение надёжности и качества работы системы отопления объектов теплоснабжения;

- повышение надёжности и качества работы системы водоснабжения,  снижения показателя потерь до 10% после реконструкции водоводов;

- повышение экономической эффективности путём внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.

Согласно Схемы территориального планирования Промышленновского района Кемеровской области на период до 2025 года одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 32 кв. м. общей площади на человека.

Прирост жилищного фонда прогнозируется на уровне 12,2 тыс. кв.м.

Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться  за счет реконструкции малоценного жилищного фонда и на свободных территориях.

На территории пгт. Промышленная запланирована реализация следующих мероприятий:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 90 мест;

- строительство гостиницы;

- строительство подстанции скорой помощи;

- реконструкция здания под районную библиотеку.

3.5. Перспективы развития системы теплоснабжения

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения пгт. Промышленная и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- ввод в эксплуатацию водоподготовительных установок на источниках тепловой энергии;

- капитальный ремонт котлов;

- организация учёта тепла у потребителей;

- строительство/реконструкция тепловых сетей.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии может привести к значительной экономии ТЭР вследствие КПД котельных. В таблице 5 представлен перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку.

Таблица 5

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии пгт. Промышленная

| № | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2030 год, Г кал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2030 год, Г кал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 ООО «СКЭК» | 2015 | Капитальный ремонт котла КВм-2,5 | 1 | 1,65 | 5,10 | 3,43 |
|  |  | 2026 | Замена котла «Сибирь 20М» на котел Гефест-1,8-95ШП* | 1 | 1,55 |  |  |
|  |  | 2026 | Замена котла «Сибирь 20М» на котел Гефест-1,8-95ШП* | 1 | 1,55 |  |  |
|  |  | 2027 | Замена котла КВм-2,5к на котел Гефест- 1,2-95ШП* | 1 | 1,00 |  |  |
|  |  | 2027 | Замена котла КВм-2,5к на котел Гефест- 1,2-95ШП* | 1 | 1,00 |  |  |
| 2 | Котельная №4 ООО «СКЭК» | 2029 | Замена котлов «Сибирь 10М» и НР-18 на котлы Гефест-1,2-95ШП* | 1 | 1,00 | 2,00 | 1,14 |

Примечание: * - либо аналогичное оборудование другой марки.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в перспективных жилых районах пгт. Промышленная предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных сетей от котельных №2 и №4.

3.6. Перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения

Направления развития централизованных систем водоснабжения:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;

- переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных трубопроводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всего населения.

Для повышения надежности водоснабжения и экологической безопасности населения, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и соответствия требованиям иных нормативных документов предполагается проведение следующих мероприятий в системе водоснабжения пгт. Промышленная:

- строительство новой водопроводной сети – 1375,0 м;

- реконструкция существующей сети водоснабжения - 39 731,3 м;

- строительство резервуаров чистой воды;

- реконструкция очистных сооружений водоснабжения;

- оборудование приборами учёта воды, отпускаемой в сеть и водопотребителям;

- установление  и закрепление на местности зон охраны источников водоснабжения.

Результатом модернизации системы водоснабжения станет обеспечение бесперебойного водоснабжения, приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов, снижение потребления электроэнергии, снижение аварийности и затрат на текущий ремонт

Основными задачами, решаемыми развития централизованной системы водоотведения являются:

-модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижение количества отказов системы;

-создание системы управления канализацией пгт. Промышленная с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных поселковых территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей.

В целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения на территории пгт. Промышленная предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкцию существующей канализационной сети;

- реконструкцию очистных сооружений канализации, с целью увеличения мощности и степени очистки (2021-2026гг.);

- ремонт канализационных насосных станций с заменой оборудования.

Результатом модернизации системы водоотведения поселка станет снижение потребления электроэнергии, снижение аварийности и затрат на текущий ремонт.

3.7.  Перспективы развития газоснабжения

Строительство системы газоснабжения на территории Промышленновского городского поселения не предусмотрено.

3.8.  Перспективы развития электроснабжения

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов электрических сетей и ТП.

Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей

Перечень мероприятий:

- Провести комплекс мероприятий направленный на повышение эффективности потребления электроэнергии.

- Произвести монтаж проводов СИП, замену ТП, замену деревянных опор на железобетонные.

- Выполнить строительство электроэнергетических сетей к проектируемым районам нового строительства.

- Выполнить строительство ТП для объектов нового строительства.

- Разработать и реализовать схему освещения городского поселения.

3.9.  Перспективы развития сбора и вывоза ТБО

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов.

Основными мероприятиями по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия территории городского округа является организация системы санитарной очистки. Система обращения с отходами на территории городского округа должна включать комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных бытовых и строительных отходов.

Рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых и строительных отходов (включая уличный смет) на полигон ТБО;

строительство полигона для складирования снега;

уборка территорий от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

поливка проездов, зеленых насаждений в летний период;

выявление и ликвидация стихийных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

установка урн для мусора в местах общего пользования;

приобретения необходимого количества контейнеров, бункеров и специальных машин нового типа.

Нормативное накопление твердых бытовых отходов к 2026 г. составит 5501,7 т/год.

Проектом модернизации существующего полигона ТБО ООО «Сибпром-сервис» предусмотрены:

- строительство дезинфекционной ямы;

- установка пожарного резервуара.

4. Ожидаемые результаты  реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Промышленновского городского поселения  приведёт к снижению эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения:

-повышение надёжности водоснабжения и водоотведения;

-соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

-снижение уровня потерь воды;

-сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие систем теплоснабжения:

-повышение надёжности и качества теплоснабжения;

-снижение затрат;

-повышение энергетической эффективности зданий и сооружений.

Развитие систем электроснабжения:

-обеспечение  бесперебойного снабжения электрической энергией  населения и производства;

-обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Утилизация твердых бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территории пгт. Промышленная;

-улучшение экологического состояния окружающей среды;

-уменьшение  количество несанкционированных свалок и объём затрат на их ликвидацию.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и производства, повысит качество жизни населения.

5. Программа инвестиционных проектов

Таблица 6

Свод инвестиционных проектов

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирование | Финансирование по годам (тыс.руб.)* | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | Всего |  |
| 1 | Теплоснабжение |
| 1.1 | Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии, реконструкция и строительство тепловых сетей, строительство и перевооружение насосных станций и ЦТП | Бюджетные средства | 23218,0 | 34451,5 | 249,8 | 146,9 | 14492,5 | 59718,3 | 132277,0 | Повышение надежности инженерных сетей, повышение качества коммунальных услуг, снижение потерь в сети |
| 2. | Водоотведение |
| 2.1. | Реконструкция канализационных сетей и сооружений | Бюджетные средства | 0,0 | 11132,0 | 14136,0 | 25726,0 | 25726,0 | 113,5 | 76834,0 | Улучшение качества коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| 3 | Водоснабжение |
| 3.1 | Строительство и реконструкция водопровода, строительство резервуаров чистой воды, реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Привлеченные и бюджетные средства | 0,0 | 2866,0 | 2866,0 | 2866,0 | 2955,0 | 167089,0 | 178642,0 | Улучшение качества коммунальных услуг, снижение потерь в сети, 100% обустройство жилищного фонда водопроводом, приведение качества воды в соответствие требованиям нормативных документов |
| 4. | Газификация населенного пункта не предусмотрена |
| 5. | Электроснабжение |
| 5.1 | Ремонт и новое строительство ЛЭП, ТП, замена оборудования | ОАО "МРСК-СИБИРИ" "Кузбассэнерго- РЭС", бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Повышение надежности инженерных сетей, снижение потерь, бесперебойная работа |
| 6. | Сбор и вывоз ТБО |
| 6.1 | Обустройство полигона ТБО, ликвидация несанкционированных свалок | Привлеченные и бюджетные средства | 0 | 135,0 | 370,0 | 50,0 | 55,0 | 270,0 | 880,0 | Улучшение экологии, соблюдение санитарных норм |
|  | Итого по всем мероприятиям |  | 23218,0 | 48584,5 | 17621,8 | 28788,9 | 43228,5 | 227190,8 | 388633,0 |  |

*Затраты по инженерным коммуникациям рассчитаны в ценах 2016 года, которые будут взяты за базовый уровень. Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2011 г. №643) и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г № 708 Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан  платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами  исполнительной власти субъектов РФ системы критериев  доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением  оцениваются на основе следующих показателей:

-уровень благоустройства жилищного фонда;

-коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

-коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

-коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 40 %;

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в связи с высокой дифференциацией доходов граждан находится в диапазоне от 10 % до 20 %;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составляет около 95%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

6.2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный  прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определён произведением объёма оказываемых населению  коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения, с учётом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Расчёт затрат за услуги ЖКХ для одной семьи делается из следующих усреднённых данных:

1) коэффициент семейности равен 2,7;

2) потребление электричества по социальным нормам 70 кВт/час на чел. в месяц;

3) потребление воды 279 л./сут. на 1 человека;

4) увеличение тарифа - 10% в год;

5) 0,0283 — норматив потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

Тарифы предоставлены администрацией Промышленновского городского поселения.

Таблица 7

Прогноз тарифов на коммунальные услуги и суммарные затраты  населения за услуги ЖКХ на период до 2026 г.

| Наименование услуги | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на холодное водоснабжение, руб. за 1куб. м. | 17,9 | 19,1 | 20,4 | 21,5 | 22,6 | 29,2 |
| Общие расходы семьи за месяц за водоснабжение, руб. | 404,5 | 431,7 | 461,4 | 486,7 | 511,7 | 660,8 |
| Тариф за водоотведение, руб. за 1 куб.м. | 27,6 | 29,4 | 31,4 | 33,2 | 34,9 | 45,0 |
| Общие расходы семьи за водоотведение, руб. | 622,8 | 664,7 | 710,4 | 749,3 | 787,8 | 1017,5 |
| Тариф на теплоснабжение, руб. за 1 Гкал | 971,6 | 1036,8 | 1108,2 | 1168,9 | 1228,9 | 1587,2 |
| Общие расходы семьи на теплоснабжение, руб. | 123,7 | 132,0 | 141,1 | 148,9 | 156,5 | 202,1 |
| Тариф за электроснабжение, руб. 1кВт/ч. | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,5 |
| Общие расходы семьи за месяц за электроэнергию, руб. | 311,3 | 332,2 | 355,1 | 374,6 | 393,8 | 508,6 |
| Общие затраты за услуги, руб./мес. | 1462,4 | 1560,6 | 1668,0 | 1759,5 | 1849,7 | 2389,0 |

Как видно из таблицы 7, общие затраты на ЖКХ на семью, даже при условии средней заработной платы на уровне прожиточного минимума, не превышают 20%, а значит, доступны населению.

6.3. Источники финансирования мероприятий Программы

Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2016 г. с учётом прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённого Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к. модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

Объёмы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению при  формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования  на соответствующий финансовый год.

В таблице 8 приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Таблица 8

Расчет объема финансирования мероприятий Программы по источникам инвестиций (тыс. руб.)

| Источники инвестиций | Итого | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2026гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| Средства областного бюджета | 111906,4 | 19642,4 | 29146,0 | 211,3 | 124,3 | 12260,7 | 50521,7 |
| Средства федерального бюджета | 14947,3 | 2623,6 | 3893,0 | 28,2 | 16,6 | 1637,7 | 6748,2 |
| Средства местного бюджета | 1851,9 | 325,1 | 482,3 | 3,5 | 2,1 | 202,9 | 836,1 |
| Внебюджетные средства | 3571,5 | 626,9 | 930,2 | 6,7 | 4,0 | 391,3 | 1612,4 |
| Всего по годам | 132277,0 | 23218,0 | 34451,5 | 249,8 | 146,9 | 14492,5 | 59718,3 |
| Водоснабжение |
| Средства областного бюджета | 151131,1 | 0,0 | 2424,6 | 2424,6 | 2424,6 | 2499,9 | 141357,3 |
| Средства федерального бюджета | 20186,5 | 0,0 | 323,9 | 323,9 | 323,9 | 333,9 | 18881,1 |
| Средства местного бюджета | 2501,0 | 0,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 41,4 | 2339,2 |
| Внебюджетные средства | 4823,3 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 79,8 | 4511,4 |
| Всего по годам | 178642,0 | 0,0 | 2866,0 | 2866,0 | 2866,0 | 2955,0 | 167089,0 |
| Водоотведение |
| Средства областного бюджета | 65001,6 | 0,0 | 9417,7 | 11959,1 | 21764,2 | 21764,2 | 96,0 |
| Средства федерального бюджета | 8682,2 | 0,0 | 1257,9 | 1597,4 | 2907,0 | 2907,0 | 12,8 |
| Средства местного бюджета | 1075,7 | 0,0 | 155,8 | 197,9 | 360,2 | 360,2 | 1,6 |
| Внебюджетные средства | 2074,5 | 0,0 | 300,6 | 381,7 | 694,6 | 694,6 | 3,1 |
| Всего по годам | 76834,0 | 0,0 | 11132,0 | 14136,0 | 25726,0 | 25726,0 | 113,5 |
| Газификация не предусмотрена |
| Электроснабжение |
| Всего по годам | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сбор и вывоз ТБО |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 352,0 | 0,0 | 54,0 | 148,0 | 20,0 | 22,0 | 108,0 |
| Внебюджетные средства | 528,0 | 0,0 | 81,0 | 222,0 | 30,0 | 33,0 | 162,0 |
| Всего по годам | 880,0 | 0,0 | 135,0 | 370,0 | 50,0 | 55,0 | 270,0 |

7. Управление Программой

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Промышленновского городского поселения Кемеровской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация  Промышленновского городского поселения, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учётом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счётный орган муниципального образования.	Исполнители Программы:

-подготавливают ежегодно,  в  установленном порядке годовой отчёт о реализации  Программы  в  форме  докладов  об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

-уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

-размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Промышленновского городского поселения сведения о реализации Программы.

Администрация  Промышленновского городского поселения подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года, следующего за отчётным периодом, предоставляет в Совет депутатов Промышленновского городского поселения отчет о реализации Программы в составе годового отчёта об исполнении бюджета поселения за прошедший финансовый год.