
##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» июня 2020г. № 1038-П

пгт. Промышленная

**Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов канализации пгт. Промышленная**

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Утвердить нормативы сточных вод для абонентов канализации пгт. Промышленная, в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа В.Е. Сереброва.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава |  |
| Промышленновского муниципального округа | Д.П. Ильин |

Исп.: И.А. Плюснин

Тел. 8 (38442) 7-47-94

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлениюадминистрации Промышленновского муниципального округаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Нормативы сточных вод для абонентов канализации пгт. Промышленная**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод Hci, мг/дм3 |
| 1 | Аммоний-ион | 0,8 |
| 2 | БПК полн. | 3,2 |
| 3 | Взвешенные вещества | 27,1 |
| 4 | ХПК | 15,8 |
| 5 | Фосфаты (по фосфору) | 0,12 |
| 6 | Медь | 0,003 |
| 7 | Цинк | 0,025 |
| 8 | Свинец | 0,02 |
| 9 | Железо | 0,11 |
| 10 | Сухой остаток | 500 |
| 11 | Нефтепродукты | 1,28 |
| 12 | Сульфаты | 46,4 |
| 13 | АСПАВ | 0,15 |
| 14 | Хлориды | 54,3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  Первый заместитель главы  |  |
| Промышленновского муниципального округа | В.Е. Серебров |