## Форма 2 КС 2015
Приложение № 1 к акту № 1 от 28.02.2022 о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 10.11.2015 заключенного с ОАО ""СКЭК" на объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в Промышленновском муниципальном районе
Значение показателей деятельности концессионера ОАО "СКЭК" в рамках договора концессии от 10.11.2015г узел теплоснабжения Промышленновский район за 2021 год
№ п/п | Наименование котельной | Адрес расположения |  | Показатели надежности объектов теплоснабжения | [14 empty] | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./км |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./1 Гкал/час |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство еденицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии на выработку и прередачу тепловой энергии, кВт*ч/Гкал |  |  |  |  | Удельный расход воды на выработку и прередачу тепловой энергии, м3/Гкал
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Майская, 1а | план | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 224.42 | 224.42 | 224.42 | 224.42 | 224.42 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 3.5149 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 8982.6 | 8982.6 | 8982.6 | 13787.2938 | 8982.6 | 9017.9 | 9017.9 | 9017.9 | 9017.9 | 9017.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 224.42 | 224.42 | 224.42 | 224.42 | 224.42 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 3.5149 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 8982.6 | 20812.0554 | 8982.6 | 14259.9938 | 8982.6 | 9017.9 | 9017.9 | 9017.9 | 9017.9 | 9017.9 | 53.49 | 46.9622 | 45.9 | 52.5401 | 52.7 | 2.602 | 4.6836 | 2.119 | 2.392 | 2.01
2 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Полевая, 1б | план | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 232.54 | 232.54 | 232.54 | 232.54 | 232.54 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 4.7121 | 3.07 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 521.9 | 521.9 | 521.9 | 794.9666 | 521.9 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 232.54 | 232.54 | 232.54 | 232.54 | 232.54 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 4.7121 | 3.07 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 521.9 | 1209.2058 | 521.9 | 794.9666 | 521.9 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 26.17 | 22.9763 | 30.5 | 25.7052 | 25.7052 | 0.715 | 2.1371 | 0.62 | 0.69988 | 0.5
3 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, д. Колычево, ул.Весенняя, 12а | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 240.94 | 240.94 | 240.94 | 240.94 | 240.94 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 3.1772 | 2.07 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 230.615 | 151.4 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 240.94 | 240.94 | 240.94 | 240.94 | 240.94 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 3.1772 | 2.07 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 151.4 | 350.7832 | 151.4 | 230.615 | 151.4 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 16.13 | 14.1615 | 45.22 | 15.8435 | 15.8435 | 0.035 | 0.10461 | 0.036 | 0.040638 | 0.040638
4 | Котельная № 23 | Промышленновский район, с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | план | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Котельная № 26 | Промышленновский р-н, д.Уфимцево, пер.Школьный,3 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 230.25 | 230.25 | 230.25 | 230.25 | 230.25 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.0721 | 1.35 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 66.2599 | 43.5 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 230.25 | 230.25 | 230.25 | 230.25 | 230.25 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.0721 | 1.35 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 43.5 | 100.7865 | 43.5 | 66.2599 | 43.5 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 63.06 | 55.3643 | 32.83 | 61.9401 | 61.9401 | 0.185 | 0.55296 | 0.52 | 0.58699 | 0.58699
6 | Котельная № 27 | Промышленновский р-н, с.Лебеди, ул. Центральная,38 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 233.47 | 233.47 | 233.47 | 233.47 | 233.47 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 3.0391 | 1.98 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 34 | 34 | 34 | 51.7894 | 34 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 233.47 | 233.47 | 233.47 | 233.47 | 233.47 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 3.0391 | 1.98 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 34 | 78.7756 | 34 | 51.7894 | 34 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 49.75 | 43.6786 | 67.7 | 48.8665 | 48.8665 | 0.132 | 0.39455 | 0.166 | 0.18739 | 0.18739
7 | Котельная № 1 | пгт. Промышленная, Коммунистическая, 1в | план | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 4.4665 | 2.91 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 129 | 129 | 129 | 196.4949 | 129 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 4.4665 | 2.91 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 129 | 298.884 | 129 | 196.4949 | 129 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Котельная № 2 | пгт. Промышленная, Тельмана, 11а | план | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.92 | 227.92 | 227.92 | 227.92 | 227.92 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.9447 | 2.57 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 142.2684 | 93.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.92 | 227.92 | 227.92 | 227.92 | 227.92 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.9447 | 2.57 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 93.4 | 216.4013 | 93.4 | 142.2684 | 93.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Котельная № 3 | пгт. Промышленная, Весенняя, 40б | план | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226.51 | 226.51 | 226.51 | 226.51 | 226.51 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.5302 | 2.3 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 738.4553 | 484.8 | 223.3 | 223.3 | 223.3 | 223.3 | 223.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226.51 | 226.51 | 226.51 | 226.51 | 226.51 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.5302 | 2.3 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 484.8 | 1123.2477 | 484.8 | 738.4553 | 484.8 | 223.3 | 223.3 | 223.3 | 223.3 | 223.3 | 35.02 | 30.7462 | 34.053 | 34.3981 | 34.3981 | 0.215 | 0.64263 | 0.09 | 0.10159 | 0.104
10 | Котельная № 10 | пгт. Промышленная, Октябрьская, 2г | план | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.9447 | 2.57 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 328 | 328 | 328 | 499.615 | 328 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.9447 | 2.57 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 328 | 759.953 | 328 | 499.615 | 328 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 36.07 | 31.6681 | 36.6 | 35.4294 | 35.4294 | 0.06 | 0.17934 | 0.096 | 0.10837 | 0.099
11 | Котельная № 11 | пгт. Промышленная, Механическая, 4а | план | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 225.95 | 225.95 | 225.95 | 225.95 | 225.95 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 3.1772 | 2.07 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1781 | 1781 | 1781 | 2712.8484 | 1781 | 1266.6 | 1266.6 | 1266.6 | 1266.6 | 1266.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 225.95 | 225.95 | 225.95 | 225.95 | 225.95 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 3.1772 | 2.07 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1781 | 4126.4523 | 1781 | 2712.8484 | 1781 | 1266.6 | 1266.6 | 1266.6 | 1266.6 | 1266.6 | 59.9 | 52.5899 | 87.7 | 58.8362 | 58.8362 | 0.837 | 2.5018 | 1.89 | 2.1335 | 1.9
12 | Котельная № 13 | пгт. Промышленная, Комарова, 72в | план | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 227.09 | 227.09 | 227.09 | 227.09 | 227.09 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 4.4819 | 2.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 326.2 | 326.2 | 326.2 | 496.8732 | 326.2 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 227.09 | 227.09 | 227.09 | 227.09 | 227.09 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 4.4819 | 2.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 326.2 | 755.7826 | 326.2 | 496.8732 | 326.2 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 40.74 | 35.7682 | - | 0 | 0 | 0.287 | 0.85784 | 0 | 0 | 0
13 | Котельная № 14 | пгт. Промышленная, Некрасова, 20д | план | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 226.79 | 226.79 | 226.79 | 226.79 | 226.79 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.5019 | 1.63 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 690.931 | 453.6 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 226.79 | 226.79 | 226.79 | 226.79 | 226.79 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.5019 | 1.63 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 453.6 | 1050.9594 | 453.6 | 690.931 | 453.6 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 45.6 | 40.0351 | 213 | 44.7902 | 44.7902 | 0.348 | 1.0402 | 0.214 | 0.24157 | 0.15
14 | Котельная № 16 | пгт. Промышленная, Рябиновая, 3Б | план | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 3.0851 | 2.01 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1248.8 | 1248.8 | 1248.8 | 1902.1927 | 1248.8 | 1196.5 | 1196.5 | 1196.5 | 1196.5 | 1196.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 3.0851 | 2.01 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1248.8 | 2893.3822 | 1248.8 | 1902.1927 | 1248.8 | 1196.5 | 1196.5 | 1196.5 | 1196.5 | 1196.5 | 65.94 | 57.8928 | 41.75 | 64.769 | 64.769 | 0.292 | 0.87279 | 0.25 | 0.28221 | 0.254
15 | Котельная № 18 | пгт.Промышленная, Фасадная, 7б | план | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 235.98 | 235.98 | 235.98 | 235.98 | 235.98 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.607 | 2.35 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 343.6376 | 225.6 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 235.98 | 235.98 | 235.98 | 235.98 | 235.98 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.607 | 2.35 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 225.6 | 522.6994 | 225.6 | 343.6376 | 225.6 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 45.22 | 39.7014 | 21.63 | 44.4169 | 44.4169 | 0.177 | 0.52905 | 0.125 | 0.1411 | 0.112
16 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Садовая, 10 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 233.08 | 233.08 | 233.08 | 233.08 | 233.08 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.1442 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 142.5731 | 93.6 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 233.08 | 233.08 | 233.08 | 233.08 | 233.08 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.1442 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 93.6 | 216.8646 | 93.6 | 142.5731 | 93.6 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 51.47 | 45.1887 | 47.5 | 50.5559 | 50.5559 | 0.188 | 0.56193 | 0.193 | 0.21786 | 0.2
17 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Почтовый, 12 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.04 | 236.04 | 236.04 | 236.04 | 236.04 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 5.2033 | 3.39 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 36.1002 | 23.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.04 | 236.04 | 236.04 | 236.04 | 236.04 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 5.2033 | 3.39 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 23.7 | 54.9112 | 23.7 | 36.1002 | 23.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.37 | 265.37 | 265.37 | 265.37 | 265.37 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 5.0805 | 3.31 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 17.6693 | 11.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.37 | 265.37 | 265.37 | 265.37 | 265.37 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 5.0805 | 3.31 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 11.6 | 26.8764 | 11.6 | 17.6693 | 11.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Котельная № 4 | Промышленновский р-н, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238.47 | 238.47 | 238.47 | 238.47 | 238.47 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 5.1265 | 3.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 65.6506 | 43.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238.47 | 238.47 | 238.47 | 238.47 | 238.47 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 5.1265 | 3.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 43.1 | 99.8597 | 43.1 | 65.6506 | 43.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 47.69 | 41.87 | 57.3 | 46.8431 | 46.8431 | 0.125 | 0.37362 | 0.119 | 0.13433 | 0.11
20 | Котельная № 11 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Заречная, 82 | план | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.0721 | 1.35 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 513.4 | 513.4 | 513.4 | 782.0193 | 513.4 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.0721 | 1.35 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 513.4 | 1189.5119 | 513.4 | 782.0193 | 513.4 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 47.4 | 41.6154 | 70.5 | 46.5582 | 46.5582 | 0.372 | 1.1119 | 0.846 | 0.95499 | 0.75
21 | Котельная № 12 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 96Б | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 240.75 | 240.75 | 240.75 | 240.75 | 240.75 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2233 | 2.1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 301.9 | 301.9 | 301.9 | 459.859 | 301.9 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 240.75 | 240.75 | 240.75 | 240.75 | 240.75 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2233 | 2.1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 301.9 | 699.4812 | 301.9 | 459.859 | 301.9 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | 88.13 | 77.3748 | 99.9 | 86.5649 | 86.5649 | 0.393 | 1.1747 | 0.603 | 0.68069 | 0.59
22 | Котельная № 13 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 43К | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.993 | 1.95 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 23.1529 | 15.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.993 | 1.95 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15.2 | 35.2173 | 15.2 | 23.1529 | 15.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 81.98 | 71.9753 | 109.3 | 80.5241 | 80.5241 | 0.301 | 0.89969 | 0.347 | 0.39171 | 0.341
23 | Котельная № 14 | Промышленновский р-н, д. Шуринка, пер. Школьный, 5А | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 4.5586 | 2.97 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 68.2401 | 44.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 245.5 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 4.5586 | 2.97 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 44.8 | 103.7985 | 44.8 | 68.2401 | 44.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 26.25 | 23.0465 | 32.43 | 25.7838 | 25.7838 | 0.038 | 0.11358 | 0.043 | 0.04854 | 0.04854
24 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47г | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.7037 | 1.11 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 60.4717 | 39.7 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.7037 | 1.11 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 39.7 | 91.9821 | 39.7 | 60.4717 | 39.7 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 35.13 | 30.8428 | 47.6 | 34.5061 | 34.5061 | 0.141 | 0.42145 | 0.377 | 0.42557 | 0.364
25 | Котельная № 19 | Промышленновский р-н, с.Ваганово, ул.Центральная,22А | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 230.08 | 230.08 | 230.08 | 230.08 | 230.08 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.4865 | 1.62 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 76.9224 | 50.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 230.08 | 230.08 | 230.08 | 230.08 | 230.08 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.4865 | 1.62 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 50.5 | 117.005 | 50.5 | 76.9224 | 50.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 44.61 | 39.1659 | 60.2 | 43.8178 | 43.8178 | 0.998 | 2.983 | 0.35 | 0.39509 | 0.297
26 | Котельная № 20 | Промышленновский р-н, с.Ваганово, ул. Центральная, 3б | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.82 | 230.82 | 230.82 | 230.82 | 230.82 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 5.1419 | 3.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 135.2616 | 88.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.82 | 230.82 | 230.82 | 230.82 | 230.82 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 5.1419 | 3.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 88.8 | 205.7434 | 88.8 | 135.2616 | 88.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 33.33 | 29.2625 | 26.17 | 32.7381 | 32.7381 | 1.243 | 3.7153 | 1.573 | 1.7757 | 1.436
27 | Котельная № 21 | Промышленновский р-н, д. Прогресс | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.42 | 233.42 | 233.42 | 233.42 | 233.42 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 5.1265 | 3.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 67.1738 | 44.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.42 | 233.42 | 233.42 | 233.42 | 233.42 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 5.1265 | 3.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 44.1 | 102.1766 | 44.1 | 67.1738 | 44.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 12.75 | 11.194 | 16.6 | 12.5236 | 12.5236 | 0.093 | 0.27798 | 0.744 | 0.83985 | 0.643
28 | Котельная № 5 | Промышленновский р-н, д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 235.21 | 235.21 | 235.21 | 235.21 | 235.21 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 5.1726 | 3.37 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 55.4451 | 36.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 235.21 | 235.21 | 235.21 | 235.21 | 235.21 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 5.1726 | 3.37 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 36.4 | 84.3363 | 36.4 | 55.4451 | 36.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.55 | 9.2625 | 18.3 | 10.3626 | 10.3626 | 0.034 | 0.10163 | 0.025 | 0.028221 | 0.028221
29 | Котельная № 6 | Промышленновский р-н, с. Титово, ул. Советская, 57а | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 246.76 | 246.76 | 246.76 | 246.76 | 246.76 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.8833 | 2.53 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 198.8 | 198.8 | 198.8 | 302.8154 | 198.8 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 246.76 | 246.76 | 246.76 | 246.76 | 246.76 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.8833 | 2.53 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 198.8 | 460.6057 | 198.8 | 302.8154 | 198.8 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 61.95 | 54.3898 | 63.16 | 60.8498 | 60.8498 | 0.066 | 0.19727 | 0.064 | 0.072245 | 0.072245
30 | Котельная № 7 | Промышленновский район, д. Усть-Каменка, ул. Центральная, 54 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 4.2209 | 2.75 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 281.4904 | 184.8 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 4.2209 | 2.75 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 184.8 | 428.1687 | 184.8 | 281.4904 | 184.8 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 74.06 | 65.0219 | 63.9 | 72.7448 | 72.7448 | 0.064 | 0.1913 | 1.113 | 1.2564 | 1.243
31 | Котельная № 8 | Промышленновский р-н, с. Васького, ул. Новая, 1 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.7935 | 1.82 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 106.4728 | 69.9 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.7935 | 1.82 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 69.9 | 161.9534 | 69.9 | 106.4728 | 69.9 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 55.48 | 48.7093 | 28.9 | 54.4947 | 54.4947 | 0.129 | 0.38558 | 0.108 | 0.12191 | 0.111
32 | Котельная № 9 | Промышленновский р-н, п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 225.76 | 225.76 | 225.76 | 225.76 | 225.76 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.7805 | 1.16 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 137.8511 | 90.5 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 225.76 | 225.76 | 225.76 | 225.76 | 225.76 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.7805 | 1.16 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 90.5 | 209.6822 | 90.5 | 137.8511 | 90.5 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 54.03 | 47.4363 | 51.4 | 53.0705 | 53.0705 | 0.223 | 0.66655 | 0.203 | 0.22915 | 0.223
33 | Котельная № 10 | Промышленновский р-н, д. Степные Озерки, ул. Школьная, 1 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270.28 | 270.28 | 270.28 | 270.28 | 270.28 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.8856 | 1.88 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 46.9151 | 30.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270.28 | 270.28 | 270.28 | 270.28 | 270.28 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.8856 | 1.88 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 30.8 | 71.3614 | 30.8 | 46.9151 | 30.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 37.04 | 32.5197 | 9.6 | 36.3822 | 36.3822 | 0.112 | 0.33477 | 0.097 | 0.1095 | 0.054
34 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35а | план | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 181.04 | 181.04 | 181.04 | 181.04 | 181.04 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.24 | 1.24 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.43 | 3.43 | 4566.9 | 4566.9 | 4566.9 | 6134.22 | 6134.22 | 10564.7 | 10564.7 | 10564.7 | 15887.76 | 15887.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 181.04 | 181.04 | 181.04 | 181.04 | 181.04 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 2.0874 | 1.24 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.43 | 3.43 | 4566.9 | 10581.2876 | 4566.9 | 7056.3771 | 6134.22 | 10564.7 | 10564.7 | 10564.7 | 15887.76 | 15887.76 | 50.26 | 44.1264 | 57.8 | 49.3674 | 49.3674 | 0.554 | 1.6559 | 0.652 | 0.736 | 0.354
35 | Котельная № ЭЧ-17 | пгт. Промышленная, Коммунистическая, 13А | план | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.86 | 34.1176 | 23.932 | 38.1699 | 38.1699 | 0.31 | 0.92659 | 0 | 0 | 0
36 | Котельные терморобот 12 шт | с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 297.07 | 297.07 | 297.07 | 297.07 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 297.07 | 297.07 | 297.07 | 297.07 | 297.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 24.8463 | 23.932 | 27.7974 | 27.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 8Б, СОШ | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.8395 | 1.85 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9.5963 | 6.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.8395 | 1.85 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9.5963 | 6.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 26.34 | 23.1255 | 11.56 | 25.8722 | 25.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | с. Краснинское, ул. Советская, 3А, д/сад | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.06 | 221.06 | 221.06 | 221.06 | 221.06 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.8702 | 1.87 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 10.8148 | 7.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.06 | 221.06 | 221.06 | 221.06 | 221.06 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.8702 | 1.87 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 10.8148 | 7.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 46.63 | 40.9394 | 8.44 | 45.8019 | 45.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 11, ДК | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.67 | 224.67 | 224.67 | 224.67 | 224.67 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 2.7781 | 1.81 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.7882 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.67 | 224.67 | 224.67 | 224.67 | 224.67 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 2.7781 | 1.81 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.7882 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 38.67 | 33.9508 | 21.04 | 37.9833 | 37.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | п. Соревнование, ООШ | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.7628 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3709 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.7628 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3709 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57.68 | 50.6409 | 15.2 | 56.6557 | 56.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | д. Пор-Искитим, ООШ | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.66 | 222.66 | 222.66 | 222.66 | 222.66 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.8549 | 1.86 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 10.2055 | 6.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.66 | 222.66 | 222.66 | 222.66 | 222.66 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.8549 | 1.86 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 10.2055 | 6.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 34.02 | 29.8683 | 12.48 | 33.4158 | 33.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | д. Каменка, ООШ | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.8702 | 1.87 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 21.9343 | 14.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.8702 | 1.87 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 21.9343 | 14.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 27.68 | 24.302 | 6.88 | 27.1884 | 27.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | с. Краснинское. Ул Спортивная, 2а , Больница | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.8856 | 1.88 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 12.3381 | 8.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.8856 | 1.88 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 12.3381 | 8.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21.82 | 19.1571 | 6.72 | 21.4325 | 21.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | с. Труд, ул Школьная 11, ООШ | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.8549 | 1.86 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 18.1263 | 11.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.8549 | 1.86 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 18.1263 | 11.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 19.3 | 16.9447 | 5.542 | 18.9572 | 18.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | с. Ваганово, ДК | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.94 | 220.94 | 220.94 | 220.94 | 220.94 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.8702 | 1.87 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 123.2282 | 80.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.94 | 220.94 | 220.94 | 220.94 | 220.94 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.8702 | 1.87 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 123.2282 | 80.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 39.03 | 34.2669 | 13.904 | 38.3369 | 38.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | с. Калинктно " ООШ" | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.12 | 220.12 | 220.12 | 220.12 | 220.12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.9163 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.6823 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.12 | 220.12 | 220.12 | 220.12 | 220.12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.9163 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.6823 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25.09 | 22.0281 | 11.6 | 24.6444 | 24.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | с. Калинкино д/сад | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.78 | 227.78 | 227.78 | 227.78 | 227.78 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.8549 | 1.86 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 10.5102 | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.78 | 227.78 | 227.78 | 227.78 | 227.78 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.8549 | 1.86 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 10.5102 | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 37.48 | 32.906 | 3.76 | 36.8144 | 36.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | план | 0.35 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.35 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 218.15 | 218.15 | 218.15 | 218.15 | 218.15 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.859 | 1.859 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.43 | 2.43 | 21539.5 | 21539.5 | 21539.5 | 23106.82 | 23106.82 | 24959.1 | 24959.1 | 24959.1 | 30284.18 | 30284.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | факт | 0.35 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.35 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 218.15 | 218.15 | 218.15 | 218.15 | 218.15 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.859 | 1.859 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.43 | 2.43 | 21539.5 | 50543.27 | 38727.05 | 33282 | 23106.82 | 24959.1 | 24959.1 | 24959.1 | 30284.18 | 30284.18 | 51.04 | 44.8112 | 49.12 | 50.1336 | 50.34 | 0.92 | 0.874 | 0.9 | 0.79728 | 0.67